**СВЕДЕНИЯ**

**о результатах проверок Учреждения в 2020 году**

**ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Дата проверки** | **Наименование**  **контрольного органа** | **Тема проверки** | **Выявленные нарушения** | **Отметка о выполнении** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21.12.2020 | Выборгская городская прокуратура с участием специалистов ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Выборгском районе и ОНД и профилактической работы Выборгского района ГУ МЧС России по Ленинградской области | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, социальном обслуживании граждан | 1. На дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.  2. В слесарном помещении кладовой на пищеблоке допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком.  3. Эвакуационный выход, ведущий из помещений пищеблока, закрыт на замок.  4. Отсутствуют решетчатые полки для просушивания и хранения кухонной посуды.  5.В горячем цехе отверстие вентиляционной системы не закрыто мелкоячеистой полимерной сеткой. | Нарушения устранены |

Директор дома-интерната О.А.Волынец