**СВЕДЕНИЯ**

**о результатах проверок Учреждения в 2022 году**

**ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Дата проверки** | **Наименование****контрольного органа** | **Тема проверки** | **Выявленные нарушения** | **Отметка о выполнении** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 |  15.03.2022 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Выборгском районе  | Проведение выездной плановой проверки в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) | 1. Отсутствовали акарицидные обработки территории учреждения в 2021 году2.Результат измерения количества активного хлора в отобранном образце не соответствует требованиям п.81 СанПиН 3.3686-213.Личные медицинские книжки сотрудников не соответствуют требованиям Приказа Минздрава России № 29н от 28.01.2021 года4.Требуется косметический ремонт (кладовая чистого белья – потолок; коридор перехода – потолок протечки; потолок горячего цеха – осыпается штукатурка; пол овощной кладовой – нарушена целостность; прачечная – протечки)5.Вентиляция на пищеблоке работает неэффективно, в горячем цехе душно | 1.Оплачен штраф в пределах санкции ст.6.3 ч.1 КоАП РФв размере 500 (пятьсот) рублей2. Усилен контроль за разведением дезинфицирующих средств3. Личные медицинские книжки сотрудников приведены в соответствие с требованиями Приказа Министерства здравоохранения РФ № 29н от 28.01.2021 года.Проведена вакцинация сотрудников в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 1122н от 06.12.2021 года4. Направлен запрос коммерческого предложения на составление сметы на ремонтные работы хозяйственного блока (пищеблок, прачечная, галерея),в том числе замена вентиляции5.Оплачен штраф в пределах санкции ст.6.4 КоАП РФ в размере 10 000 (десять тысяч) рублей (на юридическое лицо).Оплачен штраф в пределах санкции ст.6.4 КоАП РФ в размере 1 000 (одна тысяча) рублей (на должностное лицо) |

Директор дома-интерната О.А.Волынец